# Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ). Вариант 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧОУ «Школа «Образ»

________Т.Ю. Смирнова

"__" ___________ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

N ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Образ»

1.2. Адрес объекта 140033,Московская область, г.о.  Люберцы, п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 7А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание __2___ этажей, __1620____ кв. м

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); ___9954______ кв. м

1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта ___________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026г._____________,

капитального _________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  -

согласно Уставу, краткое наименование) Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Образ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 140033,Московская область, г.о. Люберцы, п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 7А.

1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

___________________________________________________________________________

1.10.   Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная,

муниципальная) муниципальная_______________________________________________

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление  образованием    администрации    городского округа Люберцы

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 140000, Московская область, г.Люберцы,   Октябрьский проспект, дом  209

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, транспорт,

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование_______________________________________________________

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги присмотр и уход за детьми_________

2.3.  Форма  оказания  услуг: на объекте,

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  дети,

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность 220_________________________________

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- На электричке: от Казанского вокзала или от м. Выхино до станции Малаховка, выход на правую сторону, далее автобусом, маршрутным такси до остановки МЭЗ.

- На автобусе или маршрутном такси: от станции м. Котельники (авт. 424,478, 441) м. Кузьминки (маршрутка 525), м. Выхино (авт. 463 через Люберцы),  в сторону города Жуковский, Раменское до остановки МЭЗ.

__________________________________________________________________________,

наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту

нет________________________________________________________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ____470____________ м

3.2.2. время движения (пешком) ________2_________ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  да

3.2.4.   Перекрестки:    регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая,  тактильная,

визуальная):  нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания  1

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦            Категория инвалидов             ¦  Вариант организации   ¦

¦п/п¦              (вид нарушения)               ¦  доступности объекта   ¦

¦   ¦                                            ¦(формы обслуживания)  1 ¦

+---+--------------------------------------------+------------------------+

¦1  ¦Все категории инвалидов и МГН               ¦        Б               ¦

+---+--------------------------------------------+------------------------+

¦   ¦в том числе инвалиды:                       ¦                        ¦

+---+--------------------------------------------+------------------------+

¦2  ¦передвигающиеся на креслах-колясках         ¦       ВНД              ¦

+---+--------------------------------------------+------------------------+

¦3  ¦с нарушениями опорно-двигательного аппарата ¦       ВНД              ¦

+---+--------------------------------------------+------------------------+

¦4  ¦с нарушениями зрения                        ¦        Б               ¦

+---+--------------------------------------------+------------------------+

¦5  ¦с нарушениями слуха                         ¦        Б               ¦

+---+--------------------------------------------+------------------------+

¦6  ¦с нарушениями умственного развития          ¦        Б               ¦

----+--------------------------------------------+-------------------------

--------------------------------

1  Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Основные структурно-функциональные зоны  ¦ Состояние доступности, в ¦

¦п/п¦                                          ¦  том числе для основных  ¦

¦   ¦                                          ¦ категорий инвалидов  2   ¦

+---+------------------------------------------+--------------------------+

¦1  ¦Территория, прилегающая к зданию (участок)¦ ДЧ-И(ГУ) ВДН (К, О, С)     ¦

+---+------------------------------------------+--------------------------+

¦2  ¦Вход (входы) в здание                     ¦ДЧ-И (Г,У)   ДУ(К, О)  ВНД (С)¦

+---+------------------------------------------+--------------------------+

¦3  ¦Путь (пути) движения внутри здания        ¦ ДЧ-и (Г) ДУ (У) ВНД (К, О,С) ¦

¦   ¦(в т.ч. пути эвакуации)                   ¦                          ¦

+---+------------------------------------------+--------------------------+

¦4  ¦Зона целевого назначения здания           ¦ ДУ (К, о,У)   ВНД (С, Г)     ¦

¦   ¦(целевого посещения объекта)              ¦                          ¦

+---+------------------------------------------+--------------------------+

¦5  ¦Санитарно-гигиенические помещения         ¦ ДУ(У)   вдн (К, О, С, Г)     ¦

+---+------------------------------------------+--------------------------+

¦6  ¦Система информации и связи (на всех зонах)¦ ДЧ-И (К,О) ДУ(У) ВНД (С, Г) ¦

+---+------------------------------------------+--------------------------+

¦7  ¦Пути движения к объекту                   ¦  ДЧ-И (О,С,Г,У)            ¦

¦   ¦(от остановки транспорта)                 ¦                          ¦

----+------------------------------------------+---------------------------

--------------------------------

2    Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (временно недоступно)

• Архитектурно-планировочные и организационные отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным

требованиям;

- нет альтернативных форм обслуживания.

В части СФЗ Доступно условно:

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены, в части технически невозможны: Решение об условной доступности принимаются при исполнении следующих условий:

• согласование с представителями потребителя (ООН) в качестве имеющиеся

нарушения некоторых параметров структурно-функциональных документов;

• при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников учреждения для

получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных

индивидуальных технических средств (шагающий подъемник);

• при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому,

дистанционно, в другом учреждении).

В части СФЗ Доступно частично - избирательно (не все нозологии инвалидности);

• Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон для отдельных

категорий инвалидов.

___________________________________________________________________________

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦  Основные структурно-функциональные зоны  ¦Рекомендации по адаптации¦

¦п/п¦                  объекта                  ¦объекта (вид работы)  1  ¦

+---+-------------------------------------------+-------------------------+

¦1  ¦Территория, прилегающая к зданию (участок) ¦ Текущий ремонт          ¦

+---+-------------------------------------------+-------------------------+

¦2  ¦Вход (входы) в здание                      ¦ Текущий ремонт          ¦

+---+-------------------------------------------+-------------------------+

¦3  ¦Путь (пути) движения внутри здания         ¦ Текущий ремонт          ¦

¦   ¦(в т.ч. пути эвакуации)                    ¦                         ¦

+---+-------------------------------------------+-------------------------+

¦4  ¦Зона целевого назначения здания            ¦ Текущий ремонт          ¦

¦   ¦(целевого посещения объекта)               ¦                         ¦

+---+-------------------------------------------+-------------------------+

¦5  ¦Санитарно-гигиенические помещения          ¦ Текущий ремонт          ¦

+---+-------------------------------------------+-------------------------+

¦6  ¦Система информации на объекте              ¦ Текущий ремонт          ¦

¦   ¦(на всех зонах)                            ¦                         ¦

+---+-------------------------------------------+-------------------------+

¦7  ¦Пути движения к объекту                    ¦         ___             ¦

¦   ¦(от остановки транспорта)                  ¦                         ¦

+---+-------------------------------------------+-------------------------+

¦8  ¦Все зоны и участки                         ¦           ___           ¦

----+-------------------------------------------+--------------------------

--------------------------------

1   Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках

исполнения Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О спинальной

защите инвалидов в Российской Федерации», приказом Министерства образования

и науки от 09 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения

условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в сфере

образования. А также оказания им при этом необходимой помощи».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ

по адаптации состояние доступности ОСИ измениться с «ДУ» (доступность условная) до «ДЧ-В» (доступно частично всем)

Оценка результата исполнения программы, плана (по  состоянию  доступности)

ДЧВ (доступно частично всем)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения).

___________________________________________________________________________

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

___________________________________________________________________________

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта

Российской Федерации дата _________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "__" ___________ 20__ г.

2. Акта обследования объекта: N акта __________ от "__" ___________ 20__ г.

3. Решения Комиссии _________________________ от "__" _____________ 20__ г.